|  |  |
| --- | --- |
| Izveštaj po izvedenim radovima / Отчет по выполненным работам | |
| OPIS USLUGE / ОПИСАНИЕ РАБОТ: | PCCTV (Process-CCTVSistem procesnog video-nadzora (softversko- hardverski sistem) na linijskom delu gasovoda /  PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части |
| Referentni dokument izvodjenja usluge održavanja /  Документ, на основании которого производилось техническое обслуживание: | |
| Naziv documenta:  Название документа: | Plan izvođenja Usluga i Radova u okviru Obavezujućeg obima za Avgust 2025 / План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за август 2025 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Vrsta usluge i datumi početka i završetka usluge./  Вид обслуживания и даты начала и завершения обслуживания. | | |
| **Početak rada**  Datum / Дата | **Završetak rada**  Datum / Дата | ****Tip usluge / Вид обслуживания:****  ****Plansko/****Neplansko****,**** Remont (Operativna/****Srednja/**** ****Kompleksni) /****  ****Плановое/**** ****Внеплановое, Ремонт (Оперативный/Средний/Сложный)**** |
| 15.08.2025 | 15.08.2025 | Plansko (redovno) održavanje /Плановое (регулярное) обслуживание |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Broj uključenog osoblja / Количество задействованного персонала** | | | |
| Red. broj № п/п | Prezime i ime zaposlenog/ Фамилия и имя сотрудника | Zvanje/ Должность | Ime kompanije/  Наименование компании |
|  | Milić Aleksandar | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |
|  | Žiža Dragan | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |
|  | Manestar Tomislav | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |
|  | Barabaš Stefan | Serviser | Smart Building Technologies d.o.o. |

| **3. Spisak održavane opreme / Перечень обслуживаемого оборудования»** | | |
| --- | --- | --- |
| **Red. broj № п/п** | **Oprema (TAG, Tip i td.)**  **Инструменты (TAG, тип и тд.)** | **Opis / Наименование** |
|  | BVS13 (300-BVS13-PCCTV-PCAM-001) | Kamera sistema procesnog video nadzora /  Камера системы видеонаблюдения за процессом |
|  | 300-BVS13-PCCTV-JB-001 | Razvodni orman /  Распределительный шкаф |

| ****4. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию**** | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. broj № п/п**** | ****Oprema (Naziv, TAG) / Инструменты (Имя, TAG)**** | ****Opis opreme /  Наименование инструментов**** |
|  |  | Sitan ručni alat /  Маленький ручной инструмент |
|  |  | Personalni računar /  Персональный компьютер |

| ****5. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов**** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj № п/п** | **Opis / Наименование** | ****Količina****  ****Кол-во**** | ****JM****  ****ед. изм.**** |
|  |  |  |  |

| 6. Spisak dodatnih dokumenata relevantnih za uslugu održavanja  Список документов использованных для проведения технического обслуживания | | |
| --- | --- | --- |
| ****Red. broj № п/п**** | Naziv / Название | Broj, ime dokumenta / Шифр, имя документа |
|  |  |  |

| 7. Spisak priloga / Список приложений | | |
| --- | --- | --- |
| Prilog br.  № п/п | Naziv  Название | Naziv datoteke / Имя файла |
|  | Prilog 1 / Приложение 1  Kontrolni list Контролъный Лист | CT-CL-B-LP-BVS13-I.7.4-00-1G-20250815-00 |
|  | Prilog 2 / Приложение 2  Zapisnik o redovnom godišnjem pregledu sistema od 15.08.2025.godine /  Отчет о регулярном ежегодном обзоре системы от 15 августа 2025 года | Zapisnik o redovnom godišnjem pregledu sistema |

| 8. OPŠTE / ОБЩЕЕ  (komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее) |
| --- |

| **Br.**  **№ п/п** | **8.1 IZVEDENI RADOVI / ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ**  **Tokom rada postignuto je sledeće/ В ходе проведения работ, выполнено следующее:** |
| --- | --- |
|  | Radovi su izvedeni u skladu sa ček-listom uz ovaj izveštaj /  Работы выполнены в соответствии с чек-листом к данному отчету |

| **Br.**  **№ п/п** | **8.2 IDENTIFIKOVANI PROBLEMI / ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ**  **PAŽNJA! Tokom održavanja uočena problem ili je potreba za sledećim radovima:/ ВНИМАНИЕ! В ходе проведения технического обслуживания, выявлена проблема или необходимость в проведении следующих работ:** | **Približan datum /  Примерная дата** |
| --- | --- | --- |
|  | Tokom izvođenja redovnog godišnjeg pregleda sistema utvrđeno je su TAG oznake kamere, kablova i razvodnog ormana izbledele/nepostoje i da treba staviti nove /  В ходе ежегодной плановой проверки системы было установлено, что маркировка TAG на камере, кабелях и распределительном шкафy стерлась или отсутствовала, и необходимо нанести новую. | Do/tokom sledećeg planiranog pregleda na objektu u oktobru 2025.godine / До/во время следующей плановой проверки объекта в октябре 2025 г. |

**ZAKLJUČAK/ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

PCCTV (Process-CCTVSistem procesnog video-nadzora (softversko- hardverski sistem) je u funkcionalnom stanju.

PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) находится в рабочем состоянии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Potvrda o obavljenom radu / Подтверждение о проведенных работах | | | |
| Kompanija / Фирма | Ime i prezime predstavnika  Имя и фамилия представителя | Potpis / Подпись | Datum pripreme izveštaja /  Дата оформления отчета |
| Podpodizvođać / Субподрядчик | Jelena Nikolić |  | 15.08.2025. |
| Izvođač / Подрядчик |  |  |  |